| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района» 665932, г.Байкальск, мкр.Гагарина,206 (код 395-42) тел. 3-44-23, факс 3-40-36 |  |
| --- | --- |

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района» предоставляет информацию по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 3 мая 2017 года.

| № п/п | Выявленные нарушений | Информация по устранению нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дезинфицирующие растворы разводить согласно инструкции т.13.9 СанПиН 2.4.3259-15; п.п.3.2; 3.4 СП 3.5.1378-03; п. 11.3 ЗанПиН 2.1.3.2630-10 | Устранено Приготовление дезинфицирующего средства «Пюржавель» осуществляется в соответствии с инструкцией, с учетом типа обрабатываемой поверхности, взято под личный контроль заведующей медицинским кабинетом. |
| 2. | Проводить проветривание помещений согласно п.10.7 СанПиН >.4.3259-15; р.2 ГН 2.1.6.1338-03 | Устранено |
| 3. | В каждой группе оборудовать не менее двух санитарных узлов и душевых согласно п.4.7 СанПиН 2.4.3259-15 | Устранено |
| 4. | Соблюдать принцип групповой изоляции: оборудовать не менее двух раздельных спальных для мальчиков и девочек в каждой группе согласно п.4.7 СанПиН 2.4.3259-15 | Устранено |
| 5. | Обеспечить достаточное количество чехлов на мягкую мебель согласно п.4.10; 13.4 СанПиН 2.4.3259-15 | Устранено 08.08.17 г. |
| 6. | В каждой группе обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей- согласно п.4.15 СанПиН 2.4.3259-15 | Устранено 08.08.17 г. |
| 7. | Привести детскую мебель в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствие требований п. 6.6 таблицы №1 СанПиН 2.4.1.3049-13. | Устранено в мае 2017 года |
| 8. | В горячем цехе установить цельнометаллические столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов согласно п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. | Устранено в августе 2017 года |
| 9. | Проводить очистку, ревизию, контроль за эффективностью работы вентиляции не реже 1 раза в год согласно п.10.2 СанПиН 2.4.325915 | Очистка системы вентиляции выполнена 14.07.2017 г. |
| 10. | В мясо- рыбном, овощном цехах установить достаточное количество производственных раковин для мытья рук, курицы; повторной обработки овощей согласно п.п.3.3; 13.2 СанПиН 2.4.5.2409- 08. | Установлены в августе 2017 года |
| 11. | Ежегодно перед началом нового учебного года проводить технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам согласно п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 | Выполнено 08.08.2017 года |
| 12. | Разработать примерное меню (на осеннее- зимний и весеннее- летний периоды) и согласовать его с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор согласно п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 | На согласовании |
| 13. | В перспективном меню привести ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409- 08. | Замечания устранены в мае 2017 года |
| 14. | Обеспечить соответствие фактического меню перспективному согласно п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409- 08. | Выполнено в мае 2017 года |
| 15. | В меню в период после 1 марта использовать овощи только после термической обработки согласно п. 6.29 СанПиН 2.4.5.2409- 08 | Взято под контроль диетической сестрой, устранено. |
| 16. | Исключить из меню однообразные блюда, частое использование колбасных изделий, кабачковой икры (закусочной консервы) обеспечить включение овощей, творога согласно п.п. 6.13; 6.17, п.6.25 Приложения №7, п/п.34 СанПиН 2.4.5.2409- 08. | Выполняется |
| 17. | На завтрак включить закуски согласно п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409- 08 | Исполняется с мая 2017 года |
| 18. | Журналы по контролю за пищеблоком: "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья"; "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции"; "Журнал здоровья"; "Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд"; "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования"; "Ведомость контроля за рационом питания" вести по установленным формам согласно п.п.14.5-14.10 СанПиН 2.4.5.2409- 08 | Документация приведена в соответствии установленным формам, согласно п.п.14.5-14.10 СанПиН 2.4.5.2409- 08 |
| 19. | Соблюдать условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем продукции согласно п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 | Соблюдается |
| 20. | Иметь документы, подтверждающие безопасность завезённого песка в Учреждение (согласно п.3.19 СанПиН 2.4.3259-15 на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям) | Песок соответствует Госту Р 52301-2004 |
| 21. | Помещения медицинского назначения (приемно-карантинное отделение) привести в соответствие с требованиями п. 4.17.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Устранено к сентябрю 2018 года |
| 22. | Обеспечить наличие ЛМК установленного образца с внесением отметок о прохождении медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации, отметок о проведении всех профилактических прививок у работников учреждения в соответствии с календарем профилактических прививок (приказ Министерства здравоохранения России от 21.03.2014г. №125н; ст.9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Постановления правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999г.; п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 6.4 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекции»; п.8.2. СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии"; п. 7.2. СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка"; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 4.3.2 и 4.3.4 и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» п. 4.1.; п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»: п.п. 15.1 и 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Устранено в июне 2017 года |

Директор                                                                      О.В. Раздобудкина